
五环审发﹝2023﹞1号                   签发人: 李鹏飞 
关于《内蒙古春园满循环农业科技有限公司

肉乳兼用优质绵羊养殖园区项目

环境影响报告书》的批复

内蒙古春园满循环农业科技有限公司：

你公司报送的《内蒙古春园满循环农业科技有限公司肉乳兼用优质绵羊养殖园区项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县套海镇锦旗村五社新建存栏量75000只（基础母羊50000只、哺乳仔羊最大存栏12500只、保育羊12500只），年出栏肉乳兼用优质绵羊15万只养殖园区。项目总占地面积约348467.14㎡，建设现代化高标准圈舍70栋(1170㎡/栋)、高标准育肥圈舍11栋(840㎡/栋5栋、609㎡/栋6栋)、青贮窖(池)4个容积15000m³(3750m³/个）建筑面积6000㎡、（1500㎡/个)、库房2栋(共2010㎡)、拌料棚1栋(2010㎡)、有机堆肥场2栋(4160㎡/栋)、办公生活1栋占地1500㎡（综合办公室500㎡、化验室250㎡、职工餐厅250㎡、职工宿舍500㎡）、门房2栋(8㎡/栋)等附属设施。项目总投资11800万元，其中环保投资363万元。项目符合国家产业政策。依据《报告书》的结论，项目建设在全面落实各项污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、工程在建设和生产运营中，重点做好以下方面的工作：

1.本项目运营期废水主要羊尿和生活污水。羊舍内进行垫草，羊尿大部分蒸发，少部分随羊粪铲出，不进行羊尿单独收集，不外排。生活污水经化粪池处理后定期由罐车拉运至套海镇污水处理厂处理。

2.本项目运营期废气主要有饲料加工产生的粉尘，羊舍、堆肥场等产生的恶臭气体。加工粉尘经破碎工段布袋除尘、饲料喷水拌合后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。羊舍、堆肥场产生的恶臭气体，主要为氨气、硫化氢应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中规定的限值要求；厂界臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准限值。

3.本项目运营期主要噪声源为羊叫声、各类机械运行设备噪声。通过选用低噪声设备、减振基础、墙体隔声等措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

4.本项目运营期固体废物主要为羊粪、医疗废物、病死羊、生活垃圾。羊粪经堆肥场堆肥外售，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6及《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB／T 36195-2018）表1固体畜禽粪便堆肥处理卫生学要求。医疗废物收集于医疗废物包装袋中，暂存于危废暂存间，由有资质单位处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）。病死羊、胎盘等按照防疫部门要求在当地兽医卫生监督检验所监督下设置2口填埋井进行处置；待项目周围无害化畜禽处置厂建成投产后，按《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）及《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）密封装袋后，暂存于医疗废物暂存间，按卫生监督部门规定委托该厂处置。生活垃圾集中收集后委托乡镇环卫部门定期清运。
5.你单位必须对一般防渗区、重点防渗区等进行“三防”处理，一般防渗区：羊舍、机修车间、生活污水收集设施、消毒更衣室、青贮窖防渗区要求等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。重点防渗区：危废暂存间、填埋井防渗要求：2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10cm/s。柴油储罐防渗区要求等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。

三、项目建成后，按照要求开展环保竣工验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建成和运营期由我局委托环境监察大队负责环境监管。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局  
                      2023年3月9日 
  巴彦淖尔市生态环境局五原县分局         2023年3月9日印发 
PAGE  


