
五环审表﹝2023﹞6号                   签发人:王伟斌 
关于《五原县德能实业有限公司生物质

供汽项目环境影响报告表》的批复
五原县德能实业有限公司:
你公司报送的《五原县德能实业有限公司生物质供汽项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原工业园新建生物质供汽项目，主要建设内容为新建一座锅炉房，内设3套18t/h生物质燃气锅炉、同时建设生物质原料仓库及配套供汽管网1000m，蒸汽管网采用架空和地埋相结合方式，项目建成后能够提供蒸汽388800t/a。项目总投资6000万元，其中环保投资80万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为卸料加料粉尘、燃气蒸汽锅炉产生的烟气。3套锅炉产生的烟气采用低氮燃烧后经1套布袋除尘装置处理后共用一根25m高烟囱排放，需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉污染物排放标准。卸料加料粉尘通过采取密闭堆存、喷雾降尘确保粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物厂界浓度限值。
2.本项目运营期废水主要为生活污水、软水制备废水。生活污水排入化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入五原县城镇生活污水处理厂；软水制备废水用于洒水抑尘。
3.本项目运营期噪声主要为设备运行时产生的机械噪声。通过基础减振，厂房隔声，风机加装消声器等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

4.本项目运营期固废主要为生活垃圾、废离子交换树脂、除尘灰和锅炉灰渣。生活垃圾委托环卫部门定期清运。废离子交换树脂由厂家回收处理；锅炉灰渣、除尘灰集中收集后暂存在灰渣库，外售综合利用。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市生态环境局五原县分局委托监察大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

                          2023年11月6日
巴彦淖尔市生态环境局五原县分局          2023年11月6日印发 

PAGE  


