
关于《内蒙古加农炮食品有限公司鲜食玉米

加工项目环境影响报告表》的批复
内蒙古加农炮食品有限公司:
你公司报送的《内蒙古加农炮食品有限公司鲜食玉米加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原工业园区纬六支街租用内蒙古葵香食品有限责任公司闲置厂房建设鲜食玉米加工项目，总占地面积5000m2。项目主要建设内容包括：1座2700m2标准化生产车间，单层全封闭钢结构，设置1条鲜食玉米生产线，车间内按照功能区划分为扒皮车间、清洗车间、真空包装车间、杀菌车间和成品库，同时配套1台2t/h天然气蒸汽锅炉及其他辅助设施，设计年产800万棒鲜食玉米。
项目总投资100万元，其中环保投资10万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为天然气锅炉烟气，直接经1根8m高排气筒（DA001）排放，污染物排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉标准。
2.本项目运营期废水主要为生活污水、原料清洗废水、锅炉及软水装置排污水。生活污水经防渗化粪池沉淀处理后，排入园区污水管网；清洗废水经格栅处理后流入沉淀池沉淀，应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水管网；锅炉及软水装置属于清净下水，直接排入园区污水管网。

3.本项目运营期噪声主要为提升机、布料机、剥皮机等设备运行时产生的机械噪声。通过采取“低噪声设备+厂房封闭+基础减振”等隔声降噪措施，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

4.本项目运营期固废主要为废弃玉米、玉米皮、须、穗尖及废包装袋、污泥、废离子交换树脂、生活垃圾。废弃玉米、玉米皮、须、穗尖清运至专用车辆内，每日外售周边养殖户，日产日清；废包装袋暂存于一般固废暂存间，外售废品回收站；污泥每周生产结束后清掏一次，清掏至专用车辆内，运至五原县永联砖厂处置；废离子交换树脂暂存于一般固废暂存间，委托厂家回收综合利用；生活垃圾集中收集后，委托园区环卫部门定期清运。一般固体废物处置需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市生态环境综合行政执法支队五原县大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

                      2023年5月24日
PAGE  


