
五环审表﹝2024﹞16号                   签发人:王伟斌 
关于《巴彦淖尔市正达秋实商贸有限公司

五原黄柿子产业园生产加工建设项目

环境影响报告表》的批复
巴彦淖尔市正达秋实商贸有限公司:
你公司报送的《巴彦淖尔市正达秋实商贸有限公司五原黄柿子产业园生产加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县工业园区建设五原黄柿子产业园生产加工项目。项目占地面积为31045.4m2。项目新建黄柿子汁、乳生产加工设备线1条，黄柿子酱生产加工设备线2条，新建一台4t/h天然气锅炉，购置相关设备并配套附属设施。项目建成后，达到年产黄柿子原浆18000吨（其中黄柿子汁6000吨、黄柿子酱8000吨、黄柿子原浆4000吨），黄柿子冻果6000吨，乳饮6000吨的产能。项目总投资2000万元，其中环保投资100万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为天然气锅炉烟气、炒锅废气、直线式热收缩贴码、喷码机产生的废气。锅炉烟气采取低氮燃烧措施后经16m高排气筒（DA001）排放。排放的各项污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃气锅炉排放限值。炒锅废气收集后经油烟机净化后由15m高排气筒（DA002）排放，排放的各项污染物满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型油烟净化效率的要求以及规定排放限值要求。直线式热收缩贴码、喷码机产生的废气满足厂界非甲烷总烃排放浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求；厂房外非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB 37822—2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

2.本项目运营期废水主要为生产废水、炒锅清洗废水和生活污水。生产废水排入厂区污水处理站，处理后排入园区污水管网，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。炒锅清洗废水用专用容器收集，拉运至五原县领头羊食品有限公司污水处理站处理，处理后排入园区污水管网。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。

3.本项目运营期噪声主要为设备运行噪声。通过采取低噪设备、基础减震、车间墙体隔声措施，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

4.本项目运营期固废主要为废滤袋、杂质、废石英砂、废活性炭、废反渗透膜、废离子交换树脂、果蒂、皮、杂质、废包装瓶、废瓶盖、废纸箱、废标签、废渣、废包装袋、不合格产品、废黄柿子、不合格鲜奶、废料、污泥、废矿物油、生活垃圾。废滤袋、杂质、废石英砂、废活性炭、废反渗透膜、废离子交换树脂暂存一般固废暂存间，由厂家回收综合利用。果蒂、皮、杂质、废包装瓶、废瓶盖、废纸箱、废标签、废渣、废包装袋、不合格产品暂存一般固废暂存间，外售处理。废黄柿子、不合格鲜奶外售给周边养殖户。废料外售给附近有机肥厂，进行综合利用。污泥暂存一般固废暂存间，定期拉运给砖厂做制砖原料。废矿物油暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理。生活垃圾至垃圾箱后，定期委托环卫部门清运。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市生态环境局五原县分局执法大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

                          2024年10月29日
巴彦淖尔市生态环境局五原县分局         2024年10月29日印发 

PAGE  


