
五环审表﹝2024﹞17号                   签发人:王伟斌 
关于《五原县领头羊食品有限公司

年屠宰加工13万只肉羊建设项目

环境影响报告表》的批复

五原县领头羊食品有限公司:
你公司报送的《五原县领头羊食品有限公司年屠宰加工13万只肉羊建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原工业园（原五原县乌珠穆沁巴美羊业有限责任公司厂区内）改建五原县领头羊食品有限公司年屠宰加工13万只肉羊建设项目。本项目为购买五原县乌珠穆沁巴美羊业有限责任公司原厂区（包括厂区现有厂房、生产设备、公辅工程、环保设施等）进行生产，本项目生产规模为年屠宰13万只肉羊。现有厂区工程建成内容能够满足生产需求，全部进行依托，保持现有污水处理站现状不变，依托现有闲置车间新增一座110m³/d污水处理站，建成后达到全厂200m³/d污水处理能力以匹配本项目生产需求。项目总投资200万元，其中环保投资200万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：
1.本项目运营期废气主要为焚烧炉废气、污水处理站无组织废气。焚烧炉废气经碱液喷淋净化设施处理后通过1根15m高排气筒排放。排放的各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值。污水处理站无组织废气通过池体加盖，加强密闭，投加除臭剂抑制无组织恶臭气体，确保各项污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织恶臭污染物排放标准限值。

2.本项目运营期废水主要为生产废水和生活废水。生产废水和生活废水排入厂区污水处理站，处理后排入园区污水管网。处理后满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B及标准限值要求。
3.本项目运营期噪声主要为设备运行噪声。通过采取基础减振、建筑隔声措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。
4.本项目运营期固废主要为羊粪便、羊胃肠内容物、淋巴组织、碎肉碎骨、病死羊和不合格胴体及污水处理过程中产生的污泥、生活垃圾。羊粪便、羊胃肠内容物碎肉碎骨、污水处理过程中产生的污泥外售综合利用。淋巴组织、病死羊及不合格胴体通过厂区焚烧炉进行无害化处理。生活垃圾定期委托环卫部门清运。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市生态环境局五原县分局执法大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

                          2024年10月29日
巴彦淖尔市生态环境局五原县分局         2024年10月29日印发 

PAGE  


