关于对第二轮自治区生态环境保护督察

反馈意见指出“乌拉特前旗黑柳子工业园区污水处理厂……管网收水量远大于纳管企业污水排放量，45.5万吨污水来源不明”

整改任务的自评报告

按照《巴彦淖尔市贯彻落实第二轮自治区生态环境保护督察报告整改方案》《关于做好第二轮自治区生态环境保护督察报告和2023年度自治区黄河流域生态环境警示片反馈整改任务销号工作的通知》要求，市生态环境局组织相关单位和乌拉特前旗政府完成了“乌拉特前旗黑柳子工业园区污水处理厂……管网收水量远大于纳管企业污水排放量，45.5万吨污水来源不明”问题的整改工作，相关整改措施全部完成，达到了整改目标要求，现申请履行销号程序。

一、整改措施落实情况

（一）在“对园区企业取水、排水情况开展全面摸排，查清不明污水来源，建立问题台账，并于2024年底前对发现存在违规排污和取水的企业依法依规查处到位。”措施方面。乌拉特前旗政府组织相关部门制定了《乌拉特前旗工业园区污水处理量排查溯源工作方案》，明确了工作任务、工作目标，并按照方案开展了工作。对园区涉水企业完成全面排查，共排查核对出32.77万方水量来源（园区绿化和自然降水等约找补12万立方米，共计44.77立方米），未发现存在违法行为。11家需要安装流量计的企业全部完成废水流量计安装。

（二）在“市旗两级生态环境、水利部门加强园区企业供排水日常监管，严厉打击未按证排污、无证排污和违法违规取水等涉水违法违规行为。”措施方面。相关部门采取日常“双随机”结合不定期检查的方式，加强了工业园区企业供排水企业检查力度，建立了长效监管机制。

二、整改目标完成情况

《整改方案》要求“查清不明污水来源，实现园区涉水企业依法依规排水”，乌拉特前旗政府对园区涉水企业完成全面排查，共排查核对出32.77万方水量来源（园区绿化和自然降水等约找补12万立方米，共计44.77立方米），11家需要安装流量计的企业全部完成废水流量计安装。经现场验收和资料查阅，达到了整改目标要求。

三、相关制度机制建设情况

乌拉特前旗生态环境分局、工信等5部门联合制定了《乌拉特前旗工业园区污水处理量排查溯源工作方案》，明确了长效监管机制。