巴彦淖尔市住房和城乡建设局、水利局关于对第二轮自治区生态环境保护督察反馈的“巴彦淖尔市再生水未充分利用与违规取用地下水绿化问题并存”问题整改任务的自评报告

按照《巴彦淖尔市贯彻落实第二轮自治区生态环境保护督察报告整改方案或2023年自治区黄河流域生态环境警示片涉及巴彦淖尔市问题整改方案》《关于做好第二轮自治区生态环境保护督察报告和2023年度自治区黄河流域生态环境警示片反馈整改任务销号工作的通知》要求，市住建局、市水利局组织各相关地区完成了“《内蒙古自治区地下水保护和管理条例》要求‘城市绿化优先使用再生水’，巴彦淖尔市再生水未充分利用与违规取用地下水绿化问题并存，2022年全市再生水2943万立方米未利用，园林绿化取用地下水796万立方米。临河区有1016万立方米再生水未利用，园林绿化取用地下水189万立方米。乌拉特前旗有444.2万立方米再生水未利用，园林绿化全部取用地下水，年用水量400万立方米”问题的整改工作，相关整改措施全部落实，达到了整改目标要求，现申请履行销号程序。

一、整改措施落实情况

（一）市住建局组织各旗县区持续推进再生水利用管网建设。全市新改建再生水管网10公里，2024年底前办结相关项目前期手续，2025年12月底前完成建设。

落实情况：2024年-2025年10月底，全市新改建再生水管网67.601公里。其中，临河区14.215公里、乌拉特后旗30.6公里、五原县22.786公里。

（二）市水利局、市住建局组织指导各相关地区，加大道路清扫、城市绿化、车辆冲洗等市政领域再生水利用力度，逐步提高园林绿化再生水利用率。

落实情况：2023年我市城镇生活污水处理厂再生水产生量为5836.4万吨，利用量为2433.32万吨，其中园林绿化使用再生水量为777.71万吨，再生水利用率为41.69%。2024年我市城镇生活污水处理厂再生水产生量为5735.17万吨，利用量为2788.67万吨，其中园林绿化使用再生水量为705万吨，再生水利用量48.62%。2025年1月1日-10月31日，我市城镇生活污水处理厂再生水产生量为4778.93万吨，利用量为2729.05万吨，其中园林绿化使用再生水量为883.67万吨，再生水回用率57.1%。

- （三）市住建局、市水利局组织各相关地区，于2024年9月底前，完成对再生水管网覆盖范围内的市政领域使用地下水情况排查工作，严厉打击违法违规取用地下水绿化的行为，有序推进管网覆盖范围内园林绿化取水井关闭工作。

落实情况：市水利局、住建局按照职能，组织各旗县区水利、住建部门对全市再生水管网覆盖范围内的市政领域使用地下水情况进行了排查，对管网内违规使用绿化井进行依法依规封闭。截至目前，共封闭绿化井64眼，后续水利部门将持续严厉打击违法违规取用地下水绿化的行为，有序推进管网覆盖范围内园林绿化取水井关闭工作。

- （四）临河区：2025年12月底前，依托新建工业项目，新增再生水利用量100万立方米以上。同时，充分利用境内湿地等资源积极消纳再生水，逐步提高再生水利用率。

落实情况：2023年临河区城镇生活污水处理厂再生水产生量为2590.9万吨，利用量为1101.9万吨，其中园林绿化使用再生水量为147.1万吨，再生水利用率39.06%。2024年临河区城镇生活污水处理厂再生水产生量为2409.6万吨，利用量为1100.13万吨，其中园林绿化使用再生水量为116.5万吨，再生水利用率45.65%。2025年临河区城镇生活污水处理厂再生水产生量为1967.01万吨，利用量为885.2万吨，其中园林绿化使用再生水量为145.9万吨，再生水利用率45.01%。

- （五）乌拉特前旗：自2024年起，园林绿化水全部使用地表水。

落实情况：自2024年起，园林绿化水全部使用地表水。

二、整改目标完成情况

《整改方案》要求，再生水利用率稳定保持在42%以上，管网覆盖范围内园林绿化优先配给再生水。目前，我市再生水利用率为57.1%完成整改，达到了整改目标要求。

三、相关制度机制建设情况

我市认真落实《市住建局贯彻落实第二轮自治区生态环境保护督察报告整改方案》及《2025年自治区节水行动实施方案》相关要求，强化日常监管，督促各旗县区落实主体责任，对现有再生水利用相关机制制度进行完善。