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关于《五原县佰达建材厂锅炉改建项目

环境影响报告表》的批复
五原县佰达建材厂：

你单位报送的《五原县佰达建材厂锅炉改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、五原县佰达建材厂因实际运行过程中甲醇蒸汽锅炉无法满足生产负荷拟投资30万在现有厂址（五原县隆兴昌镇东绕城浩丰一社）锅炉房的基础上将现有的1台6t/h的甲醇蒸汽锅炉改建为1台6t/h的生物质蒸汽锅炉,同时，新建生物质燃料储存库，将现有的8m高烟囱加高至35m。此次改建只针对锅炉,其他工程均无变化。项目总投资30万元，其中环保投资20万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。
二、在工程建设和环境管理中，你单位应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策和措施，配套和完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要来自锅炉烟气、燃料储存装卸粉尘。锅炉烟气经多管旋风除尘器+湿式碱法脱硫除尘器处理后经35m高烟囱排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值；燃料储存装卸粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准。
2.本项目运营期废水主要为锅炉及软化设备排水。锅炉及软化设备排水回用于生产搅拌用水不外排。

3.本项目运营期产生的固体废物主要是除尘灰、炉灰、脱硫渣属一般工业固废，全部回用于生产。
4.运营期噪声污染主要来自风机等设备运行时产生的噪声，选用低噪设备，高噪声设备设置减振设施，确保项目厂界噪声能够达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。

5.项目建成后，按照要求开展环保竣工验收，验收合格后方可正式投入运营，项目建设和运营期间的环境监管由我局委托环境监察大队监管。
巴彦淖尔市生态环境局五原县分局
                             2021年6月25日
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